附件：

2018年福建省粮食质量监测机构比对考核检测结果评价表

| 序号 | 机构名称 | 脂肪酸值(mgKOH/100g) |  |  |  |  | 总砷（mg/kg） |  |  | 镉（mg/kg） |  |  | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（ug/kg） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检验 结果 | ∣PA∣值 |  | 评价 结果 |  | 检验结果 | ∣PA∣值 | 评价结果 | 检验 结果 | ∣PA∣值 | 评价结果 | 检验 结果 | ∣PA∣值 |  | 评价 结果 |  |
| 1 | 福建省粮油质量监测所 | 18.9 | 0.05 |  | 满意 |  | 0.14 | 0 | 满意 | 0.090 | 0.70 | 满意 | 3.71×103 | 0.12 |  | 满意 |  |
| 2 | 福州市粮油质量监督检测站 | 18.9 | 0.05 |  | 满意 |  | 0.13 | 0.36 | 满意 | 0.080 | 0.06 | 满意 | 3.53×103 | 0.10 |  | 满意 |  |
| 3 | 厦门市粮油质量监督站 | 18.9 | 0.05 |  | 满意 |  | 0.16 | 0.71 | 满意 | 0.083 | 0.25 | 满意 | 3.40×103 | 0.25 |  | 满意 |  |
| 4 | 泉州市粮油质量监测站 | 18.6 | 0.20 |  | 满意 |  | 0.14 | 0 | 满意 | 0.073 | 0.38 | 满意 | 3.51×103 | 0.12 |  | 满意 |  |
| 5 | 漳州市粮油质量监测站 | 19.3 | 0.15 |  | 满意 |  | 0.13 | 0.36 | 满意 | 0.081 | 0.13 | 满意 | 3.64×103 | 0.04 |  | 满意 |  |
| 6 | 南平市粮油质量监测站 | 18.7 | 0.15 |  | 满意 |  | 0.16 | 0.71 | 满意 | 0.080 | 0.06 | 满意 | 4.00×103 | 0.47 |  | 满意 |  |
| 7 | 龙岩市粮油质量监督检验站 | 18.8 | 0.10 |  | 满意 |  | 0.12 | 0.71 | 满意 | 0.076 | 0.19 | 满意 | 3.56×103 | 0.06 |  | 满意 |  |
| 8 | 三明市粮油质量监督检验站 | 18.2 | 0.40 |  | 满意 |  | 0.13 | 0.36 | 满意 | 0.086 | 0.44 | 满意 | 3.57×103 | 0.05 |  | 满意 |  |
| 9 | 宁德市粮油质量监测站 | 19.5 | 0.25 |  | 满意 |  | 0.15 | 0.36 | 满意 | 0.076 | 0.19 | 满意 | 3.60×103 | 0.01 |  | 满意 |  |
| 序号 | 机构名称 | 脂肪酸值(mgKOH/100g) |  |  |  |  | 总砷（mg/kg） |  |  | 镉（mg/kg） |  |  | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇（ug/kg） |  |  |  |  |
|  |  | 检验 结果 |  | ∣PA∣值 |  | 评价结果 | 检验结果 | ∣PA∣值 | 评价结果 | 检验 结果 | ∣PA∣值 | 评价结果 | 检验 结果 |  | ∣PA∣值 |  | 评价结果 |
| 10 | 莆田市粮油质量监测站 | 19.6 |  | 0.30 |  | 满意 | 0.15 | 0.36 | 满意 | 0.072 | 0.44 | 满意 | / |  | / |  | / |
| 11 | 古田县粮油质量监测站 | 18.5 |  | 0.25 |  | 满意 | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
| 12 | 南平市建阳区粮油质量监督检验中心 | 19.1 |  | 0.05 |  | 满意 | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
| 13 | 浦城县粮油质量监督检验中心 | 18.9 |  | 0.05 |  | 满意 | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
| 14 | 连城县粮油质量监测站 | 18.3 |  | 0.35 |  | 满意 | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
| 15 | 宁化县粮食局标准化室 | 20.4 |  | 0.70 |  | 满意 | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
| 16 | 沙县粮食标准化室 | 18.8 |  | 0.10 |  | 满意 | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
| 17 | 平潭县粮食收储有限公司 | 19.0 |  | 0 |  | 满意 | / | / | / | / | / | / | / |  | / |  | / |
| 18 | 福建省粮油中心检验站 | 18.7 |  | 0.15 |  | 满意 | 0.14 | 0 | 满意 | 0.077 | 0.13 | 满意 | / |  | / |  | / |

备注： 表中检测结果的∣PA∣≤1 ，则参加者的结果满意，否则为不满意。“/”表示未反馈检测结果。